## График запланированных текущих и капитальных ремонтов по г. Белоусово 2014–2020 гг.

| № | График запланированных текущих и капитальных ремонтов г. Белоусово | Текущий ремонт или капитальный | Примерная стоимость | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужская д.2 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт отопления в подвальном помещения | капит.рем. | 750000 | 2014-2016 |
|  | 2.Ремонт водопровода ХВС | капит.рем. | По смете | 2014-2015 |
|  | 3.Ремонт канализации в подвале | тек. рем. | 180000 | 2016 |
|  | 4.Ремонт кровли. | капит.рем. | 1000руб.\кв.м | 2016-2017 |
|  | 5.Ремонт в подъездах с заменой окон и входных дверей |  | По смете | 2014 |
|  | в подъездах | тек.рем. | 150000 | 2015-2016 |
|  | 6.Устройство продухов в подвале | тек.рем. | По смете | 2014 |
|  | Ремонт отмостки | тек.рем. | 1000руб\кв.м | 2015-2016 |
|  | 7.Ремонт козырьков | тек.рем. | 12000 | 2015 |
|  | 8.Ремонт эл.оборудования | тек.рем. | 200000 | 2015 |
| 2 | Калужская 3 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт штукатурки цоколя отдельными местами | тек.рем. | 6000 | 2014 |
|  | 2.Ремонт козырьков. | тек.рем. | 12000 | 2014 |
|  | 3.Ремонт межпанельных стыков | тек.рем. | По смете | 2014-2015 |
|  | 4.Ремонт канализации в подвале | тек.рем. | по смете | 2014 |
|  | 5.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем. | по смете | 2014-2015 |
|  | 6.Ремонт мягкой кровли на лоджиях | тек.рем. | по смете | 2015-2017 |
|  | 7.Устройства дренажной системы в подвале | Тек. Рем. | По смете | 2014 |
|  | 8.Замена оконных и дверных заполнений в подъездах | тек.рем. | по договору | до 2020 |
| 3 | Калужская4 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт крыши | кап рем. | По смете | 2015-2016 |
|  | 2.Ремонт отмостки вокруг дома | кап рем. | По смете | 2014-2015 |
|  | 3.Капитальный ремонт ХВС и ГВС | кап рем. | По смете | 2017-2018 |
|  | 4.Косметический ремонт подъездов | тек.рем | По смете | 2017-2019 |
| 4 | Калужская 5 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт цоколя | тек.рем. | 2000 | 2014-2015 |
|  | 2.Ремонт отмостки | кап.рем. | 1000р\м.п | 2015-2016 |
|  | 3.Ремонт ГВС в подвале дома | тек.рем. | По смете | 2014г |
|  | 4.Ремонт канализации в подвале дома | тек.рем. | По смете | 2014г |
|  | 5.Ремонт козырьков над подъездами | Тек. Рем. | 12000 | 2014 |
|  | 5.Ремонт отопления | кап.рем. | По смете | 2015-2017 |
|  | 6.РемонтХВС | кап.рем. | По смете | 2016-2017 |
| 5 | Калужская 6 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт системы отопления в подвале дома | тек.рем | По смете | 2014 |
|  | 2.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем | По смете | 2014-2016 |
|  | 3.Ремонт труб-ов ХВС в подвале | тек.рем | По смете | 2014-2015 |
|  | 4.Ремонт отмостки | кап.рем | 1000р\м.п. | 2015-2016 |
|  | 5.ремонт оконных блоков в подъездах | тек.рем | По смете | 2014 |
|  | 6.Ремонт кровли | кап.рем | По смете | 2017-2018 |
|  | Ремонт ВРУ с заменой автоматов и проводки в МОП | кап.рем | По смете | 2014-2015 |
| 6 | Калужская 8 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт системы отопления в подвале дома | кап.рем | Кап. Рем. | 2014 |
|  | 2.Ремонт кровли козырьков | тек.рем | 8000 | 2014 |
|  | 3.Ремонт кровли | тек.рем | По смете | 2014-2015 |
|  | 4.Ремонт системы ХВС | Тек. Рем. | По смете | 2015-2016 |
|  | 5.Устройство продухов на цоколя | тек.рем | по смете | 2016-2017 |
|  | 6.Ремонт подъездов | тек.рем | По смете | 2018 |
|  | 7. Частичный ремонт отмостки | тек.рем | 30000 | 2014 |
|  | 8.Частичная замена запорной арматуры на трубопроводах |  |  |  |
|  | отопления и водоснабжения | тек.рем | по смете | 2014-2020 |
|  | 8.Установка общедомовых приборов учета |  | по смете | с 2014года |
| 7 | Калужская 9 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт отмостки и цоколя | Тек. Рем. | по смете | 2014 |
|  | 2.Ремонт отопления с заменой запорной арматуры | Тек. Рем. | по смете | 2014 |
|  | 3.Косметический ремонт подъездов | тек.рем. | 50000\1 подъез | с 2014года |
|  | 4.Установка урн у подъездов | тек.рем. | по смете | с 2014года |
|  | 5.Замена эл.провода от ВРУ по всему дому | кап.рем. | по смете | с 2014 года |
|  | 6. Установка приборов учёта | Тек. Рем. | По смете | С 2014г. |
| 8 | Гурьянова 6 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт водосточной системы | тек.рем. | по смете | 2014 |
|  | 2.Ремонт ХВС | кап.рем. | по смете | 2015-2017 |
|  | 3.Замена лежаков канализации | тек.рем. | по смете | 2014-2015 |
|  | 4.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем. | 50000-1подъезд | 2015-2016 |
|  | 5.Замена оконных блоков | тек.рем. | по договору | 2016-2017 |
|  | 6.Капитальный ремонт отмостки | кап.рем. | 1000р\м.п. | 2017-2018 |
|  | 7.Ремонт козырьков над входами | тек.рем. | по смете | 2014 |
|  | 8.Отпление.Замена арматуры | тек.рем. | по смете | 2014-2016 |
|  | 9.Ремонт электрооборудования | тек.рем. | по смете | 2015-2017 |
|  | 10.Установка общедомовых приборов учета | тек.рем. | по договору | с 2014 года |
| 9 | Гурьянова дом 9 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт отмостки вокруг дома | кап.рем. | 135000 | 2014 |
|  | 2.Ремонт цоколя | тек.рем. | 50000 | 2014 |
|  | 3.Ремонт цементной стяжки на крыльцах | тек.рем. | 5000 | 2014 |
|  | 4.Ремонт теплоизоляции труб в подвале | тек.рем. | по смете | 2015 |
| 10 | Гурьянова дом 14 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт кровли, карнизов | кап.рем | по смете | 2016-2017 |
|  | 2.Ремонт цоколя | тек.рем | по смете | 2014-2015 |
|  | 3.Замена трубопроводов ХВС | кап.рем | по смете | 2015-2016 |
|  | 4.Ремонт оконных заполнений | тек.рем | по смете | 2015-2016 |
|  | 5.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем | по смете | 2015-2017 |
|  | 6.Ремонт козырьков | тек рем | по смете | 2014-2015 |
|  | 7.Ремонт отмостки | кап.рем | 1000р\м.п. | 2015-2017 |
|  | 8.Ремонт эл.оборудования.Замена счетчиков и автоматов | тек.рем | по смете | 2014-2017 |
|  | 9.Установка общедомовых приборов учёта | Тек. Рем. | по смете | с 2014 года |
| 11 | Гурьянова дом 16 |  |  |  |
|  | 1.Капитальный ремонт кровли | Кап. ремонт | По смете | 2016-2018 |
|  | 2.Отмостка вокруг дома | кап.рем. | 95000 | 2015 |
|  | 3.Замена трубопроводов отопления и водоснабжения | кап.рем. | По смете | 2015-2018 |
|  | 4.Ремонт цоколя | Тек.рем. | По смете | 2014-2015 |
|  | 5.Ремонт водостоков | кап.рем. | 84000 | 2016-2017 |
|  | 6.Косметический ремонт подъездов | Тек.рем. | 50000 с 1 под. | 2015 |
| 12 | Гурьянова дом 17 |  |  |  |
|  | 1.Капитальный ремонт кровли | кап.рем. | по смете | 2016-2018 |
|  | 2.Отмостка вокруг дома | кап.рем. | 1000р\м | 2014-2015 |
|  | 3.Замена трубопроводов отопления и водоснабжения | кап.рем. | По смете | 2014-2015 |
|  | 4.Ремонт козырьков над подъездами | тек.рем. | 24000 | 2014 |
|  | 5.Косметический ремонт в подъезде | тек.рем. | 50000 с 1 под. | 2016 |
|  | 6.Ремонт теплоизоляции труб в подвале | тек.рем. | по смете | 2014-2015 |
|  | 7.Установка общедомовых приборов учета | тек.рем. | по смете | с 2014года |
| 13 | Гурьянова дом 18 |  |  |  |
|  | 1.Капитальный ремонт кровли | кап.рем | По смете | 2016-2018 |
|  | 2.Отмостка вокруг дома | кап.рем | 1000р/ с п.м | 2015 |
|  | 3.замена трубопроводов отопления | кап.рем | По смете | 2015-2017 |
|  | 4Ремонт козырьков над подъездами | тек.рем | 24000 | 2014-2015 |
|  | 5.Замена автоматов на ВРУ | тек.рем | по смете | 2014 |
| К |  |  |  |  |
| 14 | Гурьянова дом 21 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт кровли | кап.рем. | по смете | 2014-2016 |
|  | 2.Ремонт вытяжных шахт | тек.рем | по смете | 2014-2015 |
|  | 3.Ремонт системы водостока | тек.рем | по смете | 2014-2015 |
|  | 4.ремонт чердачного перекрытия | тек.рем | по смете | 2016 |
|  | 5.ремонт теплоизоляции на чердаке и в приямке | тек.рем | по смете | 2015 |
|  | 6.Частичный ремонт канализации | тек.рем | по смете | 2015-2016 |
|  | 7.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем | по смете | 2014-2016 |
| 15 | Гурьянова дом 23 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт кровли | кап.рем. | Кап. ремонт | 2014-2016 |
|  | 2.Отделочные работы по подъездам | тек.рем. | 50000 р с 1 под | 2014-2016 |
|  | 3.Ступени на входах в дом | тек.рем. | по смете | 2014-2016 |
|  | 4.Ремонт теплоизоляции в подвале | тек.рем. | по смете | 2014-2016 |
|  | 5.Ремонт отмостки | тек.рем. | 1000р\м | 2014-2017 |
|  | 6.Ремонт эл.проводки в подъезде с заменой эл.счетчиков | тек.рем. | по смете | 2014-2017 |
|  | 7.Замена трубопроводов ХВС и ГВС | кап.рем. | по смете | 2017-2019 |
|  | 8.Замена сборок на всех трубороводах. | тек.рем. | по смете | 2014-2015 |
|  | 9.Замена окон на пластиковые | тек.рем. | по договору | 2014-2015 |
|  | 10. Ремонт козырьков над подъездами | тек.рем. | по договору | 2014-2015 |
|  | 11.Установка общедомовых приборов учета | тек.рем. | по договору | с 2014 года |
|  | 12Замена почтовых ящиков | тек.рем. | по смете | с 2014 года |
| 16 | Гурьянова дом 24 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт мягкой кровли | кап.рем. | по смете | с 2015 года |
|  | 2.Замена входных дверей | тек.рем. | по смете | с 2014 года |
|  | 3.Ремонт отмостки | кап.рем. | 1000р\м.п. | с 2014 года |
|  | 4.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем. | по смете | 2015-2017 |
|  | 5.Замена оконных заполнений | тек.рем. | по договору | 2016-2017 |
|  | 6.Ремонт канализации в подполье | тек.рем. | по смете | 2014-2016 |
|  | 7.Частичный ремонт отопления | тек.рем. | по смете | 2015-2017 |
|  | 8.Реионт утепления трубопроводов | тек.рем. | по смете | 2016-2018 |
|  | 9.Электрооборудование:замена счетчиков и автоматов | тек.рем. | по договору | 2014-2018 |
|  | 10.Ремонт козырьков и отливов | тек.рем. | по смете | 2015-2016 |
|  | 11.Установка общедомовых приборов учета | тек.рем. | по договору | с 2014 года |
| 17 | Гурьянова дом 25 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт системы отопления | тек.рем | по смете | 2014 |
|  | 2. Установка общедомовых приборов учета | Тек.рем | по договору | 2015 |
|  | 3.Ремонт канализации в подвале | тек.рем | по смете | 2016 |
|  | 4.Капитальный ремонт кровли | кап.рем | по договору | 2016 |
|  | 5.Ремонт отмостки | тек.рем | 1000р\м.п. | 2017 |
|  | 6.Ремонт фасада (штукатурка) | тек.рем | по смете | 2017 |
|  | 7.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем | по смете | 2018 |
|  | 8.Ремонт кзырьков над подъездами | тек.рем | по смете | 2020 |
|  | 9.Ремонт простенок лоджий | тек.рем | по смете | 2014 |
| 18 | Гурьянова дом 26 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт кровли | Кап.рем | по смете | 2015 |
|  | 2.Ремонт оголовков вытяжных шахт | кап рем | 40-50тыс.руб | 2014 |
|  | 3.Ремонт дверей наружных | тек рем | 15–20 тыс. | 2016 |
|  | 4.Ремонт водопровода. Замена стояков и лежаков | кап рем | по смете | 2016 |
|  | 5.Ремонт отмостки | тек рем | 1000 р\м.п. | 2018 |
|  | 6.Косметический ремонт в подъездах | тек рем | по смете | 2016-2017 |
|  | 7.ремонт цоколя | тек рем | по смете | 2017 |
|  | 8.Замена сборок на отоплении | тек рем | по смете | 2016-2017 |
|  | 9.Замена оконных блоков | кап рем | 40-50тыс.руб | 2014-2015 |
| 19 | Гурьянова дом 29 |  |  |  |
|  | 1.Капитальный ремонт кровли | тек.рем | по смете | 2015 |
|  | 2.Ремонт оголовков вентшахт | тек.рем | по договору | 2015 |
|  | 3.Косметический ремонт в подъездах | тек.рем | по смете | 2014 |
|  | 4.Ремонт отопления. Замена сборок | тек.рем | по смете | 2014-2015 |
|  | 5.Ремонт теплоизоляции трубопроводов | тек.рем | по смете | 2014-2015 |
|  | 6.Ремонт канализации во 2-ом подъезде | тек.рем | по смете | 2017-2018 |
|  | 7.Ремонт электропроводки.Замена счетчиков и автоматов | тек.рем | по смете | 2016 |
|  | 8.Ремонт отмостки. | кап.рем | 1000р\м.п. | 2014-2015 |
|  | 9.Косметический ремонт цоколя | тек.рем | по смете | 2015 |
| 20 | Гурьянова дом 30 |  |  |  |
|  | 1.Капитальный ремонт кровли | Кап. ремонт | По смете | 2018 |
|  | 2.Ремонт отопления в подвале дома | Тек.рем | 704000 | 2014 |
|  | 3.Ремонт козырьков над подъездами | Тек.рем | 36000 | 2015 |
|  | 4.Ремонт подъездов | Тек.рем | 50000р с 1под | 2016 |
|  | 5.Ремонт стояков ХВС | Тек. рем | По смете | 2018 |
|  | 6.Ремонт отмостки по периметру дома | Кап. ремонт | По смете | 2015 |
|  | 7.Ремонт фасада дома | Кап. ремонт | По смете | 2020 |
|  | 8.Утепление трубопроводов в подвале дома | Тек. ремонт | По смете | 2014 |
| 21 | Гурьянова дом31 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт канализации в подвале дома | Кап. рем | По смете | 2014 |
|  | 2.Ремонт стояков ХВС в подъезде №1,2 | Тек.рем | По смете | 2014 |
|  | 3.Ремонт отмостки по периметру дома | Кап. рем | По смете | 2016 |
|  | 4.Ремонт цоколя | Кап.рем | По смете | 2016 |
|  | 5.Замена оконных заполнений в подъездах дома | Тек.рем | По договоренности | 2015 |
|  | 6.Ремонт козырьков над подъездами | Тек. рем | 24000 | 2014 |
|  | 7.Косметический ремонт в подъездах | Тек. рем | 50000р с 1 под | 2018 |
|  | 8.Установка приборов учета | Тек. Рем. | По смете | С 2014г. |
| 22 | Гурьянова дом 37 |  |  |  |
|  | 1.Капитальный ремонт кровли | Кап. Рем. | По смете | 2018 |
|  | 2.Ремонт козырьков над подъездами | Тек.рем | 24000 | 2014 |
|  | 3.Замена оконных заполнений | Тек.рем | По договоренности | 2015 |
|  | 4.Ремонт отмостки по периметру дома | Кап. рем | 1000р с 1п.м | 2018 |
|  | 5.Ремонт цоколя дома | Кап.рем | По смете | 2018 |
|  | 6.Косметический ремонт подъездов | Тек. рем | 50000р с 1под | 2014 |
| 23 | Гурьянова дом 38 |  |  |  |
|  | 1.Замена канализационной трубы в подвале дома | Тек. рем | 45000 | 2014 |
|  | 2.Косметический ремонт подъездов | Тек.рем | 30000 | 2015 |
|  | 3.Ремонт козырьков над подъездами | Тек. Рем. | 4000 | 2014 |
|  | 4.Капитальный ремонт кровли | Кап.рем | По смете | 2019 |
|  | 5.Замена входных дверей и оконных заполнений | По договоренности |  |  |
| 24 | Гурьянова дом 42 |  |  |  |
|  | 1Капитальный ремонт кровли | Кап. рем | По смете | 2015 |
|  | 2.Ремонт отмостки по периметру дома | Кап.рем | 1000р с 1п.м | 2015 |
|  | 3.Косметический ремонт в подъездах | Тек.рем | 30000 | 2014 |
| 25 | Гурьянова дом 43 |  |  |  |
|  | 1.Ремонт кровли | Тек. ремонт | По смете | 2014-2015 |
|  | 2.Окраска цоколя по периметру дома | Тек. ремонт | По смете | 2014 |
|  | 3.Замена запорной арматуры в подвале | Тек. рем | По смете | 2014 |
|  | 4.Утепление трубопроводов в подвале дома | Тек.рем | По смете | 2014 |
| 26 | Гурьянова дом 44 |  |  |  |
|  | 1.Замена запорной арматуры в подвале дома | Тек.рем | По смете | 2014 |
|  | 2.Ремонт ВРУ дома | Тек.рем | По смете | 2014 |
|  | 3.Утепление трубопроводов | Тек.рем | По смете | 2014 |
| 27 | Гурьянова дом 45 |  |  |  |
|  | 1.Замена запорной арматуры в подвале дома | Тек. рем | По смете | 2014 |
|  | 2.Окраска фасада дома | Тек.рем | По смете | 2015 |
|  | 3.Утепление трубопроводов в подвале дома | Тек. Рем. | По смете | 2015 |
| 28 | Жуковская дом 1 |  |  |  |
| 29 | Жуковская дом 2 |  |  |  |
| 30 | Жуковская дом 3 |  |  |  |
| 31 | Лесная 3 |  |  |  |
| 32 | Лесная дом 4 |  |  |  |
| 33 | Лесная дом 5 |  |  |  |
| 34 | Текстильная дом 3 |  |  |  |
| 35 | Текстильная дом 4 |  |  |  |
| 36 | Текстильная дом 5 |  |  |  |
| 37 | Текстильная дом 6 |  |  |  |
| 38 | Текстильная дом 7 |  |  |  |
| 39 | Текстильная дом 8 |  |  |  |
| 40 | Текстильная дом 9 |  |  |  |
| 41 | Текстильная дом 10 |  |  |  |
| 42 | Текстильная дом 11 |  |  |  |
| 43 | Текстильная дом 13 |  |  |  |
| 44 | Текстильная дом 15 |  |  |  |
| 45 | Московская дом 57 |  |  |  |
| 46 | Московская дом 64 |  |  |  |
| 47 | Московская дом 66 |  |  |  |
| 48 | Мирная дом 1 |  |  |  |
| 49 | Мирная дом 3 |  |  |  |
| 50 | Мирная дом 4 |  |  |  |
| 51 | Мирная дом 5 |  |  |  |
| 52 | Мирная дом 6 |  |  |  |
| 53 | Мирная дом 7 |  |  |  |
| 54 | Мирная дом 9 |  |  |  |
| 55 | Мирная дом 10 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт кровли | кап.рем | по смете | 2014-2015 |
|  | 2.Изготовить и установить козырек над центральным вход. | тек.рем | по.договору | 2014 |
|  | 3.Ремонт дверей входных с заменой коробок | тек.рем | по смете | 2014 |
|  | 4.Ремонт системы отопления | тек.рем | по смете | 2014 |
|  | 5.Ремонт конька крыши | тек.рем | по смете | 2014 |
|  | 6.Ремонт отмостки вокруг дома | тек.рем | по смете | 2016 |
|  | 7.Косметический ремонт в подъезде | тек.рем | по смете | 2016-2017 |
|  | 8.Замена эл.счетчиков | тек.рем | по договору | 2017 |
|  | 9.Установка общедомовых приборов учета |  | по договору | 2014-2015 |