ПЕРЕЧЕНЬ 
работ и услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию, содержанию
и текущему ремонту общего имущества жилого многоквартирного дома

1. Перечень, состав и периодичность выполнения работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома.

| п/п | Конструктивные элементы, отделка, инженерное оборудование | Количество осмотров | Примечание, профессия рабочих проводящих осмотр, выполняющих работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | Осмотр оборудования сети холодного, горячего водоснабжения и канализации | 1 раз в месяц | Слесарь-сантехник |
| 2 | Осмотр оборудования сети центрального отопления | 1 раз в месяц | Слесарь-сантехник |
| 3 | Очистка, ревизия санитарно-технического оборудования, водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков, контрольно-измерительных приборов | 1 раз в месяц по плану- графику | Слесарь-сантехник |
| 4 | Набивка сальников, водозапорной, регулирующей арматуры, зачеканка фасонных соединений канализации | По мере необходимости и выявлении неисправности | Слесарь-сантехник |
| 5 | Замена водозапорной, регулирующей арматуры, фитингов, контрольно-измерительных приборов, фасонных соединений канализации | По мере необходимости и выявлении неисправности | Слесарь-сантехник |
| 6 | Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | 2 раза в год (Весна, Осень) | Слесарь-сантехник |
| 7 | Осмотр системы внутреннего водоотвода с крыш зданий | 2 раза в год (Весна, Осень) | Слесарь-сантехник |
| 8 | Мусоропроводы (все устройства) | По мере необходимости и выявлении неисправности | Рабочий по обслуживанию мусоропроводов и Слесарь-сантехник |
| 9 | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок дверных полотен. Дверные полотна в местах входа в подъезд: входные, тамбурные. По лестничным маршам: этажные, секционные. Дверные полотна выхода на кровлю | 1 раз в месяц по плану — графику | Столяр-Плотник |
| 10 | Замена стекол оконных рам. Замена дверных коробок и дверных полотен. Замена петель, дверных ручек и оконныхзапоров | По мере необходимости и выявлении неисправности | Столяр-Плотник |
| 11 | Ремонт оконных рам, дверных коробоки дверных полотен | По мере необходимости и выявлении неисправности | Столяр-Плотник |
| 12 | Осмотр общедомовых электрический сетей и этажных щитков с подтяжкой всех контактных соединений и проверкойнадежности заземляющих контактови соединений | 1 раз в месяц по плану — графику | Электромонтер |
| 13 | Осмотр электрической сети и оборудования(выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т. д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаячных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 1 раз в месяц по плану — графику | Электромонтер |
| 14 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в месяц по плану — графику | Электромонтер |
| 15 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | 1 раз в месяц по плану — графику | Электромонтер |
| 16 | Осмотр светильников | 1 раз в неделю | Электромонтер |
| 17 | Замена сгоревших люминесцентных ламп, ламп накаливания и стартеров | По мере необходимости выявлении неисправности | Электромонтер |
| 18 | Очистка, ревизия электрической части оборудования ВРУ вводных и этажных шкафов, этажных щитков, всей электроарматуры и агрегатов в местах общего пользования и технических помещениях | 1 раз в месяц по плану-графику | Электромонтер |
| 19 | Замена автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей плавких вставок, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях | По мере необходимости и выявлении неисправности | Электромонтер |
| 20 | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | 1 раз в месяц по плану-графику | Вентиляционщик, Электромонтер. Перечень, состав и сроки устранения неисправностей |

2. Перечень, состав и сроки устранения неисправностей при выполнении заявок граждан, проживающихв многоквартирном доме, внепланового (непредвиденного) текущего      ремонта, аварийных работ.

| Неисправности конструктивных элементов и оборудованияжилого здания | Предельный срок выполнения работ |
| --- | --- |
| Кровля |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок колен и пр., расстройство их креплений) | 5 суток |
| Стены |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Оконные и дверные заполнения |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен. Деформированные рамы оконных и коробкидверных полотен. Тамбурные, межэтажные сорванные заполнения дверных полотен и сорванные дверные полотна |  |
| в зимнее время | 1 сутки |
| в летнее время | 3 суток |
| Дверные заполнения (сорванные входные двери в подъездах, на крышу,в подвал) | 1 сутки |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающей ее обрушению. | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| Санитарно-техническое оборудование |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) неисправности и протечки водозапорной и регулирующей арматурына общедомовом инженерном оборудовании | Немедленно |
| Неисправности мусоропроводов | 1 сутки |
| Электрооборудование |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом — в течении времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| Неисправности в ВРУ, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементахвнутридомовой электрической сети и т. п.) | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений(с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателейи конструктивных элементов светильников), включая подвалыи чердаки | 7 сут |

3. Уборка мест общего пользования многоквартирного дома  (подъезды, лестничные клетки, мусоропроводы)

3.1. Работы по уборке лестничных клеток

| №п/п | Вид работ | оборудование отсутствует | Мусоропровод и лифт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршейнижних 2-х этажей | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршейвыше 2-го этажа | 1 раза в два дня | 1 раз в два дня |
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| 4 | Мытье пола кабины лифта | нет | ежедневно |
| 5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолковкабины лифта | нет | 2 раза в месяц |
| 6 | Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 7 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| 8 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничныхклетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 9 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборовна лестничных клетках | 2 раза в год | 2 раза в год |

3.2. Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов

| №п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| 3 | Уборка мусороприемных камер | ежедневно |
| 4 | Мойка сменных мусоросборников | ежедневно |
| 5 | Мойка нижней част ствола и шабера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| б | Очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 7 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 8 | Устранение засоров | По мере необходимости |

4. Работы по уборке придомовой территории

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Холодный период |
| 1.1. | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 1.2. | Посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки |
| 1.3. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 2 суток |
| 1.4. | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 1.5. | Очистка урн от мусора (при наличии) | 1 раз в 2 суток |
| 1.6. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 1.7. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 2. | Теплый период |
| 2.1. | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до2 см | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Очистка урн от мусора (при наличии) | 1 раз в 2 суток |
| 2.3. | Промывка урн | 1 раз в месяц |
| 2.4. | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
| 2.5. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 3 раза в сезон |
| 2.6. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 2.7. | Подметание территорий в дни выпадения обильных осадков | 1 раз в 2 суток |
| 2.8. | Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | 1 раз в год |

5. Состав работ по управлению

| Вид работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Составление и последующее ведение реестра общего имущества многоквартирного дома | Составление реестра — 1 раз. Ведение -постоянно в оперативном режиме |
| Составление дефектных ведомостей первоначального осмотра общего имущества. | При осмотрах |
| Составление реестра работ по содержанию общего имущества дома | Составление реестра — 1 раз. Ведение- постоянно в оперативном режиме |
| Составление сметы на работы на основании дефектных ведомостей осмотров общего имущества дома | Постоянно |
| Ведение технической документации дома. Хранение документов длительного хранения (исполнительная, рабочая документация, технические паспорта зданий и помещений). Изготовление новой технической документации на дом и придомовую территорию. | Постоянно |
| Хранение копий (ксерокопий) правоустанавливающих документов собственников. | Постоянно |
| Участие в общем собрании собственников помещений (жилых, нежилых)дома. Ведение архива документов общих собраний собственников. | При проведении общих собраний |
| Работы по заключению договоров с собственниками помещений (жилых, не жилых) дома | Постоянно |
| Работы по заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг в дом | Постоянно |
| Работы по заключению договоров с обслуживающими специализированными организациями | Раз в год. |
| Работы по заключению договоров с ОСЗН на предоставление мер социальной поддержки групп населения. | Раз в год. |
| Ведение реестра собственников помещений (жилых, не жилых)дома | Постоянно |
| Ведение реестра потребителей ЖКУ в помещениях собственников многоквартирного дома. | Постоянно |
| Расчет стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества | Постоянно |
| Подготовка и рассылка счетов квитанций и счетов фактур собственникам помещений дома | Постоянно |
| Сбор платежей, обработка счетов квитанций, ведение бухгалтерского учета по договору с собственниками помещений | Постоянно |
| Ведение работ по взысканию задолженности с собственников помещений дома | Постоянно |
| Учет потребления коммунальных ресурсов собственниками помещений дома | Постоянно |
| Составление актов на выполненные работы по поставке коммунальных услуг в дом | Постоянно |
| Работы по приему собственников помещений дома по вопросам предоставления услуг, подготовка ответов на запрос информации собственниками, подготовка и рассылка ответов на запросы собственников помещений дома. | Постоянно |
| Организация приема аварийных заявок | Постоянно |
| Содействие в подготовку документов дляпаспортно-визовую службу для участников договорных отношений. | Постоянно |
| Периодический контроль за состоянием общего имущества многоквартирного дома путем осмотров с составлением акта осмотра. | Два раза в год |
| Периодический отчет о выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества дома. | Не менее одного раза в год (по решению общего собрания) собственников) |
| Сдача в аренду и другое использование общего имущества многоквартирного дома с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборона общего имущества на содержание и ремонт общего имущества а также на другие цели устанавливаемые собственниками на общем собрании. | Постоянно |
| Согласовывать переустройство и (или) перепланировку помещений собственника при наличии технических возможностей, контролировать производство работ при переустройстве и (или) перепланировке | Постоянно |
| Расчет стоимости платных услуг предоставляемых собственникам помещений многоквартирного дома. | Раз в год. |
| Контроль за работой квартирных и домовых приборов учета | Постоянно |
| Ведение реестра квартирных приборов учета | Постоянно |
| Выдача справок и иных документов собственникам и представителям собственников в пределах своих полномочий | Постоянно |

6. Работы, входящие в плату за содержание жилья общего имущества.

Указанные работы выполняются только при их обнаружении.

а) крыши и водосточные системы:

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале;

б) оконные и дверные заполнения:

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях;

- укрепление или регулировка пружин, на входных дверях;

- установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях;

- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

в) внешнее благоустройство:

- укрепление флагодержателей, указателей улиц и лестниц;

- вывеска и снятие флагов;

- окраска урн;

- погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов;

г) санитарная очистка придомовой территории:

- постоянно:

- уборка контейнерных площадок;

- очистка урн от мусора;

- холодный период:

- уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка;

- уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов;

- посыпка территории противогололедными составами и материалами;

- теплый период:

- подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;

- уборка и поливка газонов;

- сезонное выкашивание газонов.

2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- консервация и расконсервация систем центрального отопления;

- регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- регулировка и набивка сальников;

- уплотнение сгонов;

- очистка от накипи запорной арматуры;

- испытание систем центрального отопления;

- отключение радиаторов при их течи;

- очистка грязевиков воздухосборников, вантузов;

- промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическимспособом;

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- уплотнение сгонов;

- регулировка смывных бачков в технических помещениях;

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;

- консервация и расконсервация поливочной системы;

- утепление трубопроводов;

- прочистка дренажных систем;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

- проветривание канализационных колодцев;

- прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев;

- прочистка дворовой канализационной сети;

- устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- утепление трубопроводов в технических подпольях;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп;

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;

- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов;

- проверка заземления электрокабелей;

- замеры сопротивления изоляции трубопроводов;

- проверка заземления оборудования;

г) специальные общедомовые технические устройства:

- ежесуточные регламентные работы;

- круглосуточное аварийное обслуживание.

- Техническое обслуживание АППЗ, напольных электроплит, ПЗУ выполняется специализированными организациямив соответствии с Правилами эксплуатации и ремонта систем АППЗ, напольных электроплит, ПЗУ;

3. Аварийное обслуживание:

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

б) центральное отопление:

- ремонт аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

в) электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.