## Перечень работ, выполняемых аварийно-диспетчерской службой

| Согласовано | Согласовано |
| --- | --- |
| Начальник производственного отдела | Директор МУП «МУК» |
| Д.Ш. РУХЛЯ | А.И. МОЖАРИН |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕСРКОЙ СЛУЖБОЙ

1. Холодное водоснабжение и канализация:

- замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- ликвидация засора стояков канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- ремонт  аварийно-поврежденной запорной арматуры;

2.  Центральное отопление, горячее водоснабжение:

- ремонт  аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- замена сгонов на трубопроводе;

3.  Электроснабжение:

- замена неисправных участков электрической сети до 10м

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажныхраспределительных электрощитах.

4.  Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд для инженерных сетей;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов;

- спуск воды отключенных участков систем центрального отопления,горячего  и холодного водоснабжения и обратное наполнение ихс пуском системы после устранения неисправности.

Аварийно-диспетчерская служба вправе требовать от всех обслуживаемых потребителей, в том числе арендаторов нежилых помещений, свободного доступа аварийной бригады к объектам производства работ.