| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | Муниципальное предприятие МО « город Белоусово» « Водоканал» |
| ИНН | 4007009955 |
| КПП | 400701001 |
| Местонахождение (адрес) | г.Белоусово, ул. Гурьянова, 14-2 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,003 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 8 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 240 |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 80 |
| мутность | 20 |
| цветность | 20 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | Арт. вода |
| хлор остаточный связанный | Арт. вода |
| хлор остаточный свободный | Арт. вода |
| общие колиформные бактерии | 20 |
| термолерантные колиформные бактерии | 20 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | Все пробы по указанным показателям соответствуют САНПиН 2.1.4.1074-01 |
| мутность | - |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |